省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：AHZJ-G20190508

采  购  人：安徽省产品质量监督检验研究院

日      期：     2019年 05 月

# 目  录

目  录	2

磋商文件第一部分	3

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知前附表	5

第三章 小白鼠喂养观察室的采购需求	6

磋商文件第二部分	13

第五章 供应商须知	13

一．总    则	13

二．磋商文件	15

三．磋商响应文件的编制	16

四．磋商响应文件的递交	19

五．磋商	19

六．确定成交供应商与签订合同	20

磋商文件第三部分	25

第六章 磋商响应文件格式	25

# 磋商文件第一部分

## 第一章 竞争性磋商公告

根据安徽省产品质量监督检验研究院采购工作需要，现对小白鼠喂养观察室改造工程项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AHZJ-G20190508

2、项目名称：小白鼠喂养观察室改造工程项目

3、项目单位：安徽省产品质量监督检验研究院

4、资金来源：财政资金

5、项目预算： 10万元

6、标段（包别）划分：一整包

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体磋商；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名时间及报名方式

1、磋商文件下载时间：2019年 5月 8 日 至 2019年 5月 17日 9:00 时（注：不少于5个工作日）

2、报名方式：开标前递交标书即可（一正两副）

四、磋商时间及地点

1、磋商时间： 2019年5 月 17 日 9:00 时（注：距磋商文件发售开始时间不少于10日）

2、磋商地点： 安徽省产品质量监督检验研究院四楼402室 。

五、响应文件提交截止时间

同磋商时间

六：联系方法

（一）项目单位： 安徽省产品质量监督检验研究院

地址： 合肥市包河工业园区延安路13号

需求部门联系人：

采购联系人： 姜晓玲     电话：  0551-63356276

## 第二章 供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 项目编号 | AHZJ-G20190508 |
| 3 | 项目名称 | 省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目 |
| 4 | 项目类别 | 工程类 |
| 5 | 项目地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院（经开区基地） |
| 6 | 资金性质 | 其他 |
| 7 | 服务内容 | 省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目 |
| 8 | 服务期 | 合同签订之日起60日 |
| 9 | 供应商资格条件要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 11 | 竞争性磋商文件澄清、修改及供应商答疑的发布形式 | 安徽省产品质量监督检验研究院官网 www.ahzjy.org.cn |
| 12 | 响应文件有效期 | 60天 |
| 13 | 响应性文件份数 | 正本壹份；副本贰份，密封提交。 |
| 14 | 响应性文件递交时间及地点 | 递交时间：北京时间2019年 5 月 17 日9时00分 递交地点：安徽省产品质量监督检验研究院四楼402室。 |
| 15 | 竞争性磋商时间及地点 | 磋商时间：同响应性文件递交截止时间 磋商地点： 合肥市包河工业园区延安路13号安徽产品质量监督检验研究院四楼402室 |

## 第三章 小白鼠喂养观察室的采购需求

一、采购需求：

1.房间应满足GB/T20285-2006标准中10.3的规定2天环境适应性喂养和标准中11.3.3的染毒后3天内的观察性喂养，环境和设施符合GB14925-2010的要求。

2.试验室平面设计应至少具备且不少于以下功能：洁净物储存间、动物转移间（用于小白鼠的称重）、喂养观察间。

3.试验用小白鼠喂养观察室设计应至少能容纳满足10组且不少于100只的标准喂养观察环境，中标方提供标准饲养鼠笼（小，5只左右）20套，标准饲养鼠笼（大，30只左右）5套，不锈钢（304）试验笼架不少于2个，分别用于放置两种饲养鼠笼。

4.动物转移间应配备天平试验台、天平（量程0-2000g，精度0.01g）及小白鼠称重用盒，用于小白鼠的称重和记录。

5.实验室相关观测仪器仪表和设备需要以招标方名称计量，计量费用计入投标成本。

6.为避免中标方的设计方案出现重大失误，实验室建造实施前，应由中标方组织甲方代表参与的专家评审会，对设计方案进行预评审，其中第三方评审专家由省科技厅推荐并经甲方认可。

7.中标方应联系并协调对招标方申请动物实验人员进行专业培训，并取得培训证。

8.中标供应商应确保小白鼠喂养观察室成功办理《实验动物使用许可证》，并参与和承担办理《实验动物使用许可证》过程中省科技厅专家评审会提出的涉及改造试验室硬件相关整改项的整改完善。

9.请中标单位按照上述要求设计及建造，建造完成后应经过有相应检测资质的第三方环境检测机构出具合格的报告后，整理完备的工程资料（包括各种原材料和主要设备的质量证明文件，全套的设计图纸包括纸质版和电子版，涉及设备的使用说明书和操作规程等材料）并向甲方提出验收申请。

二、小白鼠喂养观察室的技术指标要求：

依据GB14925-2010《实验动物  环境及设施》

1.实验动物环境要求为：GB14925-2010标准表1中屏障环境（正压），适用于清洁级动物和SPF级动物

2. 建设改造的房间环境技术指标应符合标准GB14925-2010中表3中小鼠（屏障环境）的要求；实验间的辅助用房的环境技术指标应符合标准GB14925-2010中表4的要求。

3、天平：量程0-2000g，精度0.01g

4、标准鼠笼：符合相关标准要求，并附经检测合格的证明材料

三、动物实验室的设计建造依据的标准：

GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》

GB14925-2010《实验动物  环境及设施》

GB50447-2008《试验动物设施建筑技术规范》

四、需提供的备品备件

空气过滤设备使用耗材2套。

五、验收

招标方按照以下流程验收：

1.中标方应整理完备的工程资料和有效的第三方环境检测报告向甲方提出验收申请；

2.甲方根据专门制定的验收方案对项目实施预验收，预验收合格支付给中标方80%的款项，预留20%款项作为质保金。

3.中标方协助招标方申请《实验动物使用许可证》，待省科技厅验收专家组进行现场评审后，中标方承担涉及改造试验室硬件相关整改项的整改完善，待通过省科技厅验收后支付15%款项，仍预留5%款项作为质保金，实验室正常运行招标方验收完毕1年后支付。

## 第四章 竞争性磋商办法

一、总  则

第一条 为了做好本项目的采购工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、供应商的合法权益，本项目本着公开、公平、公正的原则，制定本办法。

第二条 本项目评审采用综合评分法。

第三条 由采购人组成的不少于3人的磋商小组，负责本项目的磋商工作。

第四条 磋商小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价供应商所提供的服务对磋商文件及补充文件的符合性及响应性。

二、磋商程序及评审细则

第五条 磋商小组应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）采购的目标；

（二）采购项目的范围和性质；

（三）磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）磋商文件规定的评标标准、磋商方法和在磋商过程中考虑的相关因素。

第六条 供应商授权代表向采购人递交响应文件，供应商磋商次序根据供应商递交响应文件的先后顺序依次进行。

第七条 磋商小组首先根据评审标准对磋商响应文件进行初审，然后与通过初审的供应商分别进行磋商。初步评审：磋商小组按下表内容对磋商响应文件进行初审，评审结论分为通过和未通过。初审中，磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，如供应商拒绝修正的，初审结论按未通过处理，没有通过初审的磋商响应文件为无效响应。

| 项目初审表 |
| --- |
| 评审指标 |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 提供审查材料 |
| 1 | 供应商资格要求 | 符合磋商公告要求。 |  |  |
|  |  | 不接受联合体投标。 |  |  |
| 2 | 磋商响应文件签署的有效性 | 由法定代表人或其授权委托代理人签署；代理人签署的，应附法定代表人授权委托书。 |  | 响应性文件正本中提供原件。 |
| 3 | 磋商响应文件 规范性 | 纸质磋商响应文件数量符合磋商文件规定；无严重的编排混乱、内容不全、字迹模糊辨认不清等情况。 |  |  |
| 4 | 磋商报价 | 符合磋商文件要求，总价不得高于项目预算 |  |  |
| 备注：1、以上内容由磋商小组按照评审指标等要求逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过； 2、通过上述全部评审指标的，为有效磋商响应文件。 |

第八条 递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不少于3家时（含3家），磋商小组将按照公平、公正和竞争原则，继续进行磋商采购；如果少于2家，将终止磋商，重新组织采购。

第九条  磋商开始，与供应商商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一供应商按照磋商文件递交先后次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。

第十条 各供应商进行报价：磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺以书面形式确认并提交最终磋商报价，并由全权代表签字确认。

第十一条 由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

第十二条  评审原则

1、本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

2、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最终报价由低到高（即所报收费标准下浮比例由高到低，下同）的顺序推荐。评审总得分及最终报价均相同的，由供应商抽签决定排序。

3、评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第十三条 评审标准

本项目技术分值占总分值的权重为45%，资信分值占总分值的权重为15%，价格分值占总分值的权重为40%。具体评分标准如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 设计方案 （20分） | ★1.在响应文件中需提供改造方案的设计图、机电设备图纸和工程量清单报价（采用的主要设备应明确品牌规格型号和主要技术参数，主要材料应明确材料的品牌规格型号和材质特征）。不能提供的，按废标处理； 2.设计方案的科学性、合理性、经济性 （1）方案和图纸设计规范，出图单位具备设计资质；设计方案合理性较好，采用的技术先进、性能价格比高，且符合本项目要求的，得12-20分； （2）方案和图纸设计规范，出图单位具备设计资质；设计方案合理性较好，采用的技术一般、性能价格比一般，且符合本项目要求的，得6-12分； （3）方案和图纸设计规范性一般，出图单位不具备设计资质；设计方案合理性一般，采用的技术一般、性能价格比一般，且符合本项目要求的，一般的得0-6分。 | 0-20分 |
|  | 施工方案 （15分） | 1）施工组织设计（含各系统安装调试方案）0-4分； 2）质量保障措施、安全文明施工保证措施、项目工期保证措施及施工现场了解程度0-4分； 3）各系统检测、测试、验收方式、方法及主要工器具配备及劳力配备等0-4分； 4）项目进度计划及措施0-3分。 | 0-15分 |
|  | 主要设备性能及功能（10分） | 1）空气处理机组、过滤器、天平等关键设备的主要技术参数、质量要求与本项目招标技术指标的符合程度、机器故障率和保障措施等情况，0-5分范围内评分，没有说明的此项不得分。 2）主要设备的先进性、适用性、稳定性和可操作性情况,在0-2分范围内评分，没有说明的此项不得分。 3）评价所投产品的品牌的市场信誉、行业内声誉，产品故障率较低，有投标产品的安全可靠性及寿命状况，在0-3分范围内评分，没有说明的此项不得分。 | 0-10分 |
| 资信分 （15分） | 所投产品业绩 | 近三年，自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），每提供一个所投产品供货业绩的得2分，满分6分。 注：1、所投产品是指：与本次招标需求同种屏障环境的设计建造或改造；业绩合同中须至少有一项关键设备（空气处理机组或过滤器）与本次所投产品同品牌。 2、响应文件中须提供合同扫描件，如合同中无法体现供货产品具体内容等信息的，另提供业主证明等相关证明材料，否则不得分。 | 0-6分 |
|  | 售后服务 | 售后服务方案完备合理，响应时间短，人员配备充足。依据供应商所报的服务管理制度、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证承诺情况，由评标小组按1-3分进行综合评分，未提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 培训 | 根据供应商所响应的技术培训方案、承诺情况，由评标小组按1-2分进行综合评分，未提供不得分。 | 0-2分 |
|  | 后期维护折扣 | 承诺后期维护费用八折优惠的得1分；七折或七折以下优惠的得2分；没有后期维护折扣的不得分； | 0-2分 |
|  | 其它优惠条件 | 根据供应商具体投标优惠条件（除报价及后期维护折扣以外的优惠），主要考虑优惠条件的实用性及实际价值情况，由评标小组按1-2分进行综合评分，未提供优惠或评标小组不予认可的不得分。 | 0-2分 |
| 价格分 （40分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100 |

三、磋商纪律

第十四条  磋商小组和评审工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次磋商文件规定进行磋商及评审；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、供应商的合法权益。

第十五条  在评审过程中，磋商小组工作人员必须对磋商情况严格保密，任何人不得将磋商情况透露给与供应商有关的单位和个人。如有违反评审纪律的情况发生，将依法追究有关当事人的责任。

# 磋商文件第二部分

## 第五章 供应商须知

### 一．总    则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次采购所述的服务项目。

2.有关定义

2.1采购人：安徽省产品质量监督检验研究院

2.2委托人：安徽省产品质量监督检验研究院

2.3供应商：系指购买了本磋商文件，且已经提交或准备提交本次磋商响应文件的供应商。

2.4工程：系指为安徽省产品质量监督检验研究院小白鼠喂养观察室改造工程。

3.磋商费用

无论磋商结果如何，供应商应自行承担其编制与递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

4.合格的供应商

4.1合格的供应商应符合磋商文件载明的资格。

4.2供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目磋商：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3与参加磋商的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件和签署合同所需的资料。

5.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1供应商的磋商行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

7.3在确定成交人之前，供应商不得与采购人就服务价格、服务方案等实质性内容进行商谈，也不得私下接触磋商小组成员。

7.4在确定成交人之前，供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组和采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向供应商提供的图纸、详细材料等资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。磋商结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 磋商专用章的效力

8.1磋商文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章，否则将导致磋商响应文件无效。

9.合同标的转让

9.1合同未约定或者未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

9.2合同约定或者经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在磋商响应文件中载明。

9.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

10.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在安徽省计量科学研究院网站发布（http://）。

### 二．磋商文件

11.磋商文件构成

11.1磋商文件包括以下部分：

11.1.1第一章：磋商公告；

11.1.2第二章：供应商须知前附表；

11.1.3第三章：需求及要求；

11.1.4第四章：竞争性磋商办法；

11.1.5第五章：供应商须知；

11.1.6第六章：合同格式；

11.1.7第七章：磋商响应文件格式；

11.1.8本项目相关图纸、答疑、补遗、补充通知等。

11.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

11.3供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.4供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件1日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

12.磋商文件的澄清与修改

12.1任何要求澄清磋商文件的供应商，均应按照供应商须知前附表中的规定,以书面形式(包括书面文字、传真、电报等，下同)向采购人提出。

12.2采购人对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将由采购人在相关网站上及时发布，该澄清、更正或更改内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

12.3在磋商响应文件递交截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长截止时间，并在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间三日前，由采购人在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人在磋商响应文件递交截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商响应文件递交截止期。

12.4特殊情况下，由采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变磋商响应文件递交截止时间。

### 三．磋商响应文件的编制

13.磋商响应文件构成与格式

13.1磋商响应文件是对磋商文件的实质性响应及承诺文件。

13.2除非注明“供应商可自行制作格式”，磋商响应文件应使用磋商文件提供的格式。

13.3除专用术语外，磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4除非磋商文件另有规定，磋商响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.5除非磋商文件另有规定，磋商响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在磋商响应文件递交截止日公布的汇率中间价换算成人民币。

13.6磋商响应文件应编制连续页码。磋商响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议磋商响应文件双面打印。

13.7电报、电话、传真形式的磋商响应文件概不接受。

13.8采购人一律不予退还磋商响应的磋商响应文件。

14.报价

14.1投标总价不得高于项目预算，否则将导致磋商响应文件无效。

14.2除非磋商文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价将导致磋商响应文件无效。

14.3除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.磋商响应文件内容填写及说明

15.1磋商响应文件须对磋商文件载明的磋商资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致磋商响应文件无效。

15.2供应商应在磋商响应文件中提交磋商文件要求的有关证明文件，作为其磋商响应文件的一部分。

15.3供应商应在磋商响应文件中提交符合磋商文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其磋商响应文件的一部分。包括：

15.3.1服务内容的详细描述；

15.3.2服务保障措施。

15.4磋商响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

16.磋商保证金

16.1磋商前，供应商应按供应商须知前附表规定金额及方式提交磋商保证金，作为磋商响应文件的一部分。

16.2在磋商时，对于未按要求提交磋商保证金的磋商响应文件，将被视为非响应性而导致磋商响应文件无效。

16.3成交供应商的磋商保证金在与采购人签定合同后自动转为履约保证金，未成交供应商的磋商保证金在成交公示期满后5个工作日内无息退回。

16.4下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

16.4.1供应商在磋商完成后的投标有效期内撤回其磋商响应文件；

16.4.2成交供应商在规定期限内未能：

①根据规定签订合同；

②根据规定提供履约保证金。

16.4.3经有关部门依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行为。

17.磋商有效期

17.1为保证采购人有足够的时间完成磋商和与成交供应商签订合同，规定磋商响应文件有效期。有效期期限见供应商须知前附表。

17.2在有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

17.3磋商有效期从磋商响应文件递交截止日起计算。

17.4出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以网络发布方式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商响应文件失效。

18.磋商响应文件份数和签署

18.1 供应商应按照供应商须知前附表要求的数量准备磋商响应文件，并在磋商响应文件封面上注明“正本”或“副本”字样。磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2 磋商响应文件的正本和所有的副本均需按要求加盖供应商公章。

### 四．磋商响应文件的递交

19.磋商响应文件的密封和标记

磋商响应文件需装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。

20.磋商响应文件的递交

20.1供应商应当在磋商文件要求提交磋商响应文件的时间内，将磋商响应文件密封送达供应商须知前附表指定的磋商响应文件递交地点。

20.2在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，采购人将拒绝接收。

21.磋商响应文件的修改和撤回

供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的提交磋商响应文件的截止时间前，并以书面形式通知采购人。在提交磋商响应文件的截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其磋商响应文件。

### 五．磋商

22. 磋商响应文件的澄清、说明或补正

22.1为有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

22.2磋商响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

23.磋商

23.1 磋商小组将按照磋商文件规定的磋商办法对供应商进行磋商响应文件有效性评审。

23.2评审时，磋商小组将首先审查磋商响应文件是否实质上响应磋商文件的评审指标要求。实质上响应的磋商响应文件应与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、要求等；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其磋商响应成为响应性的文件。

23.3如果磋商响应文件未通过有效性评审，磋商响应文件无效。

23.4磋商小组决定磋商响应文件的响应性及符合性只根据磋商响应文件本身的内容及供应商磋商响应文件递交截止时间前提交的其他相关证明资料，而不寻求其他外部证据。

24.有下列情况之一者，磋商响应文件无效

24.1总报价大于项目预算的；

24.2不能满足本项目服务要求及采购人的实际需求；

24.3未按照要求提交磋商保证金的；

24.4供应商所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

24.5供应商在一份磋商响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

24.6其他未能实质性响应磋商文件的。

25. 否决所有投标

25.1在磋商中，出现下列情形之一的，采购人有权宣布否决所有投标：

25.1.1经磋商小组评审后否决所有磋商响应文件的；

25.1.2出现影响磋商公正的违法、违规行为的；

25.1.3因重大变故，采购任务取消的。

否决所有投标后，采购人会把否决理由通知所有供应商。

### 六．确定成交供应商与签订合同

26.确定成交供应商

26.1磋商小组按磋商文件规定的磋商办法排出预成交人及预成交候选人。

26.2磋商小组对供应商进行资格后审，以书面报告作为最终审查的结果。

26.3原则上把合同授予实质上响应磋商文件要求的排名最前且通过上条资格审查的供应商。

26.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

26.5 凡发现成交候选人有下列行为之一的，其成交无效，并移交相关部门依法处理：

26.5.1提供虚假材料谋取成交的；

26.5.2与采购人、其他供应商恶意串通的；

26.5.3向采购人、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

26.5.5其他违反相关法律、法规强制性规定的行为。

26.6采购人将在网站上发布评审结果公告，公示期为三个日历日。

27.成交通知书

27.1候选成交供应商确定后，采购人将在相关媒介发布公示，公示期为3个日历天。公示期满后，未发现供应商在采购活动中有违法行为的,采购人将向成交供应商发出成交通知书。

27.2采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

28.履约保证金

28.1成交供应商应按供应商须知前附表规定金额、方式及时限提交履约保证金。

28.2 如果成交供应商未按规定交纳履约保证金，采购人有权取消该授标，磋商保证金不予退还。在此情况下采购人可将该标授予其下一个成交候选人或重新采购。

28.3履约保证金将在本项目服务周期满后一个月内无息退还。

29.签订合同

29.1成交供应商应在成交通知书发出之日起7日内（磋商文件有特别要求的除外）与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

29.2采购人及成交供应商必须严格按照磋商文件、磋商响应文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。

29.3采购人保留以书面形式要求合同的另一方对服务细则等作适当调整的权利。

30.解释权

本磋商文件的解释权属于采购人。

七  采购协议

省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目竞争性磋商文件

（项目编号：AHZJ-G20190508）

甲方：安徽产品质量监督检验研究院

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家的有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安徽省计量科学研究院进口产品的外贸代理服务事项协商一致，订立本协议。

一、乙方按照甲方要求，承担甲方指定的小白鼠喂养观察室改造工程项目，并与甲方签订采购合同；

二、双方的一般权利和义务

1.甲方的权利

1.1. 根据安徽省产品质量监督检验研究院采购工作需要，委托乙方完成具体采购项目的工作，并接受甲方验收；

1.2. 本协议履行期间，由于乙方不履行协议约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的,甲方有权终止本协议，并依法向乙方索取经济赔偿，追究法律责任；

1.3. 依法享有的其他权利

2. 乙方的权利

2.1. 在完成甲方的具体工作后，按照本协议约定收取工程款。

2.2. 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释；

2.3. 依法享有的其他权利。

3. 甲方的义务

3.1. 向乙方提供保证工作顺利完成的资料，如提供的资料不足或不明确，需及时补充资料并作出明确答复；

3.2. 指定专门的人员负责与乙方联系。

4. 乙方的义务

4.1. 选择有足够经验的专业人员组成工作小组，为甲方提供相关的服务。

4.2乙方在代理甲方委托项目时，如遇项目相关内容调整或变更等情况，须及时与甲方沟通，未经甲方许可不得擅自调整或变更。

4.3. 做好甲方委托项目相关资料的保密工作，未经甲方同意，不得泄漏项目相关的任何资料和情况。

4.4. 当乙方与甲方项目所委托的供应商或代理商为同一人或有关联关系时，乙方须回避该项目外贸代理业务并及时通知甲方。

三、其他

1．组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本项目采购文件及答疑、更正公告；

- 本项目成交公告（公示）；

- 乙方提交的投标文件及书面承诺函；

- 双方另行签订的补充协议。

2. 本协议有效期

本协议有效期自签订之日起，至工程结束。

3. 协议的份数

本协议共肆份，甲方和乙方各执贰份。

4. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合委托项目实际，经协商一致后，可对本协议未涉及的内容进行补充。

甲方：                               乙方：

负责人或授权代表人：                负责人：

联系电话：                          联系电话：

# 磋商文件第三部分

## 第六章 磋商响应文件格式

省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目

项目编号：AHZJ-G20190508

磋

商

响

应

文

件

供应商：              （盖公章）

年   月   日

磋商响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 磋商申请函 |  |
| 二 | 法人代表授权书 |  |
| 三 | 综合一次性报价书 |  |
| 四 | 近三年类似业绩表 |  |
| 五 | 供应商综合情况简介 |  |
| 六 | 项目服务方案 |  |
| 七 | 有关证明文件 |  |

一、磋商申请函

致：安徽省产品质量监督检验研究院

根据贵方省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目（项目编号：AHZJ-G20190508）的磋商文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本  贰   份。

据此函，我方同意如下：

1、我们同意提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料。

2、一旦我方成交，我方承诺将根据磋商文件及贵方要求与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3、我方保证在合同服务期内保质保量完成本次项目采购内容。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向采购人及磋商小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

5、与本申请有关的我方正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

授权代表姓名（签字）：

投标单位全名（章）：

日    期：       年     月    日

二、法人代表授权书

致：安徽省产品质量监督检验研究院

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目的磋商活动。代理人在本次磋商过程中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

附授权代表身份证复印件

投标单位：

（公章）

法人代表（授权人）：

（签字或盖章）

委托代理人（被授权人）：

（签字或盖章）

日     期：

三、首次报价书

项目名称：省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目

项目编号：AHZJ-G20190508

| 综合报价 |  |
| --- | --- |
| 是否响应磋商文件服务要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

投标单位：                                  （公章）

四、近三年类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | … | … | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）	      	日期：

备注：后附委托合同复印件。

五、供应商综合情况简介

(投标人自行制作格式)

六、项目服务方案

（投标人自行制作格式）

七、有关证明文件

（提供磋商文件要求的证明材料，包括但不限于营业执照、项目业绩证明材料等）

八、最终报价书

项目名称：省质检院小白鼠喂养观察室改造工程项目

项目编号：AHZJ-G20190508

| 综合报价 |  |
| --- | --- |
| 是否响应磋商文件服务要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

投标单位：

授权代表签字：

日期：

注：本次磋商不在进行2次报价，以投标文件的报价为准，特此公示。

# Comments

根据要求，自行选择

采购单位名称

采购单位地址

采购单位联系电话

代理机构联系电话

# Text boxes

注明正本或副本