沙发耐久性试验机维修需求

两台沙发耐久性试验机(18379-1、18379-2），因系统软件故障需要更换系统及其它因系统更换产生的其它配件更换如：PLC控制器、DA模块（包含但不限于前面模块)。总体满足QB /T1952.1-2012（附录B）及QB /T1952.1-2023（附录B）。更换后软件系统应能自动进行座面、扶手、靠背耐久性测试，并能进行座面压缩量测量，能输出最终座面压缩量 、座面压缩量及测试的原始数据。

建议现场勘查，勘查地点合肥市经济开发区天都路33号；

联系电话0551-63748889。