**材料报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **品牌** | **数量** | **报价** |
| 1 | LED灯管 | 1米2、40瓦 | FSL、雷士、欧普 | 50 |  |
| 2 | LED灯管 | 1米2、20瓦 | FSL、雷士、欧普 | 50 |  |
| 3 | LED灯板 | 60\*60 | FSL、雷士、欧普 | 20 |  |
| 4 | 漏保 | 40A | 正泰，施耐德 | 20 |  |
| 5 | 空开 | 40A  | 正泰、施耐德  | 10 |  |
| 6 | 双管照明灯  | 1.2米 |  | 30 |  |
| 7 | 三孔插座 | 10A | 正泰、西门子、施耐德 | 50 |  |
| 8 | 五孔插座 | 10A | 正泰、西门子、施耐德 | 30 |  |
| 9 | 照明开关 | 双开，三开 | 正泰、西门子，施耐德 | 30 |  |
| 10 | 漏保 | 160A | 正泰、施耐德 | 1 |  |
| 11 | LED灯泡 | 30W | 欧普、FSL | 20 |  |
| 12 | 插板 | 1.5米、6米 | 公牛 | 2 |  |
| 13 | 玻璃胶 |  |  | 2 |  |
| 14 | 玻璃枪 |  |  | 1 |  |
| 15 | 电工胶布 |  | 公牛、3M | 20 |  |
| 16 | 自粘带 |  | 正泰、3M | 5 |  |
| 17 | 防霉玻璃胶 |  |  | 5 |  |
| 18 | 强力承重免钉胶 |  |  | 10 |  |
| 19 | 防水防霉密封胶 |  |  | 2 |  |
| 20 | 丁基胶带 |  |  | 2 |  |
| 21 | 自攻螺丝 |  |  | 20 |  |
| 22 | 燕尾螺丝 |  |  | 20 |  |
| 23 | 智能测电笔 |  | 德力西 | 1 |  |
| 24 | 筒灯 |  | 欧普，雷士 | 5 |  |
| 25 | T8一体灯 |  | 雷士，欧普，西门子 | 5 |  |
| 26 | LED磁吸灯 |  | 雷士，欧普，西门子 | 10 |  |
| 27 | 面包灯 |  | 雷士，欧普，西门子 | 50 |  |
| 28 | 手按冲洗阀门 | 特大号 |  | 10 |  |
| 29 | 厕所隔断铰链 | 右边开门 |  | 35 |  |
| 30 | 办公门锁 |  |  | 40 |  |
| 31 | 面盆下水管 |  |  | 20 |  |
| 32 | 拖把池水龙头 |  |  | 20 |  |
| 33 | 3P空开 | 63A |  | 20 |  |
| 34 | 排风扇 |  |  | 5 |  |
| 35 | 面盆水龙头 |  |  | 20 |  |
| 36 | 三角阀门 |  |  | 25 |  |
| 37 | 冲洗阀门 | （特大号） |  | 15 |  |
| 38 | 电热水壶加热管 |  |  | 10 |  |
| 39 | 3P漏保 | 63A |  | 15 |  |
| 40 | 自来水软管 |  |  | 15 |  |
| 41 | 模数化插座 |  |  | 15 |  |
| 42 | 无线感应开关 |  |  | 10 |  |
| 43 | 面盆感应水龙头 |  |  | 5 |  |
| 44 | 小便池感应器 | 带电池 |  | 5 |  |
| 45 | 实验专用水龙头 | 单冷水，冷热水 |  | 5 |  |
| 46 | PPR自来水管阀门 | 4分，6分 |  | 10 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 报价要100%全覆盖；
2. 品牌要明确，中标后纳入合同，方便验收参照；
3. 质保期自行承诺年限；